## Tabelle1
SuCri
Hilti Extension Modul1
Minimale Größe | bis | Maximale Größe | Langbezeichnung
Rohrklasse: SuCri Module 1 - Hilti 1 Extension
Description:
Speicherort der Datei: D:\Documents\2025_CPAKS\Spec Sheets\SuCri Module 1 - Hilti 1 Extension.pspx
Zuletzt gespeichert: 15.01.2025 09:41:51
-------------------------------------------------- Pipe ---------------------------------------------
6 | to | 2000 | Pipe
-------------------------------------------------- Support ------------------------------------------
65 | to | 600 | MFP-KF
15 | to | 300 | MFP-PC
15 | to | 150 | MIP-H
15 | to | 150 | MIP-M
15 | to | 150 | MIP-T
200 | to | 500 | MP-KF 170
15 | to | 80 | MP-LI
15 | to | 80 | MP-M-F
15 | to | 80 | MP-MI-F
15 | to | 200 | MP-MIS
15 | to | 200 | MP-MIS Double
65 | to | 150 | MP-MR
65 | to | 150 | MP-MRI
250 | to | 500 | MP-MRXI
50 | to | 500 | MP-MX-F
50 | to | 500 | MP-MXI
50 | to | 500 | MP-MXI-F
15 | to | 50 | MP-SRN
20 | to | 50 | MP-SRNI
15 | to | 150 | MP-U
16mm | to | 50 | MP-U-G
15 | to | 150 | MP-U-I
15 | to | 300 | MP-UB
15 | to | 300 | MP-US
75mm | to | 110 | MPN-G B
50 | to | 160mm | MPN-G F
20 | to | 63mm | MPN-GK
8 | to | 50 | MPN-QRC
15 | to | 150 | MPN-SIS
125 | to | 125 | MQ-124X-D
20 | to | 20 | MQ-21.5
20 | to | 20 | MQ-21D
20 | to | 20 | MQ-21U
40 | to | 40 | MQ-41
40 | to | 40 | MQ-41-L
40 | to | 40 | MQ-41/3
40 | to | 40 | MQ-41/3 LL
40 | to | 40 | MQ-41D
40 | to | 40 | MQ-41D-L
40 | to | 40 | MQ-41U
50 | to | 50 | MQ-52
50 | to | 50 | MQ-52-72-D
65 | to | 65 | MQ-72
65 | to | 65 | MQ-72U
15 | to | 2000 | MQA-M12-B Down
15 | to | 2000 | MQA-M12-B Up
15 | to | 2000 | MQA-M12-F Down
15 | to | 2000 | MQA-M12-F Up
15 | to | 2000 | MQA-M12-R Down
15 | to | 2000 | MQA-M12-R Up
15 | to | 2000 | MQA-S-M8 Down
15 | to | 2000 | MQA-S-M8 Up
6 | to | 2000 | MQM-M12-R Down
6 | to | 2000 | MQM-M12-R Up
6 | to | 2000 | MQZ-A 3/4" Down
6 | to | 2000 | MQZ-A 3/4" Up
6 | to | 2000 | MRA 3/4” Down
6 | to | 2000 | MRA 3/4” Up
15 | to | 200 | MRP-KF
15 | to | 100 | MRP-RPC
15 | to | 2000 | MSG 1,0 M12/16 Down
15 | to | 2000 | MSG 1,0 M12/16 Up
15 | to | 2000 | MSG-SE 1,75 M10 Down
15 | to | 2000 | MSG-SE 1,75 M10 Up
80 | to | 1200 | MV-PI
25 | to | 150 | Pipe shoe MI-PS 1/1 140
25 | to | 150 | Pipe shoe MI-PS 1/1 85
25 | to | 150 | Pipe shoe MI-PS 2/1 140
25 | to | 150 | Pipe shoe MI-PS 2/1 85
200 | to | 300 | Pipe shoe MI-PS 2/2 107
200 | to | 600 | Pipe shoe MI-PS 2/2 142
350 | to | 600 | Pipe shoe MI-PS 2/2 192
15 | to | 150 | Pipe shoe MP-PS H1-1
15 | to | 300 | Pipe shoe MP-PS H2-2
200 | to | 600 | Pipe shoe MP-PS H4-2
15 | to | 150 | Pipe shoe MP-PS L1-1
65 | to | 100 | Pipe shoe MP-PS L1-1, Cold Inlay
15 | to | 300 | Pipe shoe MP-PS L2-2
125 | to | 250 | Pipe shoe MP-PS L2-2, Cold Inlay
200 | to | 600 | Pipe shoe MP-PS L4-2
300 | to | 600 | Pipe shoe MP-PS L4-2, Cold Inlay
15 | to | 150 | Pipe shoe MP-PS M1-1
15 | to | 300 | Pipe shoe MP-PS M2-2
200 | to | 600 | Pipe shoe MP-PS M4-2
50 | to | 200 | RAPID MSM